Информация о перечне зон деятельности ООО «Архсвет» как сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам г. Архангельска, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании в 2015 г.

| № п/п | Наименование смежной сетевой или генерирующей компании | Место нахождения | Наименование объекта | Адрес объекта | Питающий центр | Фидер | Граница балансовой принадлежности | Уровень напряжения центра питания (ВН,СН1, СН2, НН) | Присоеди- ненная мощность | Максимальная мощность | Место установки расчетного учета | Тип счетчика | № расчетного счетчика | ТТ | ТН | Расчетный коэффи-циент | Потери | Дата снятия показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок "ТП 10/0,4 кВ в РП №26 на пр. Обводный канал, 29 стр.1" |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП 10/0,4 кВ в РП №26, ввод 1 | пр. Обводный канал, 29 стр.1 | ПС-2 "Привокзальная" | 02-33, 02-34 | в РП №26 по контактам кабельных наконечников отходящих кабелей в ТП Потребителя | СН2 | 1000 кВА | 1000 кВт | РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | Меркурий 230 ART2-03 PQCSIGDN | 07050028 | 1500/5 | _ | 300 | Экз=0,57% Эхх=1788,5 кВт*ч в месяц |  |
| 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП 10/0,4 кВ в РП №26, ввод 1 | пр. Обводный канал, 29 стр.1 | ПС-2 "Привокзальная" | 02-33, 02-34 |  | СН2 |  |  | РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | Меркурий 230 ART2-03 PQCSIGDN | 07050040 | 1500/5 | _ | 300 | Экз=0,57% Эхх=1788,5 кВт*ч в месяц |  |
| Участок "ТП № 568, пр.Обводный канал, 76" |
| 3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП №568, ввод 1, пр.Обводный канал, 76 | г. Архангельск, пр.Обводный канал, 76 | ТП-105 | РУ-10 кВ | в РУ-10 кВ ТП-105 на контактных соединениях кабельных наконечников отходящей КЛ-10 кВ к ТП-568. | СН2 | 2000 кВА | 1000 кВт | РУ 0,4 кВ ТП №568 | Меркурий 230 ART2-03 PCSIGDN | 01824698 | 1000/5 | - | 200 | Элэп+кз =0,072%, Эхх=2774 кВт.ч в мес. |  |
| 4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП №568, ввод 2, пр.Обводный канал, 76 | г. Архангельск, пр.Обводный канал, 76 | ТП-105 | РУ-10 кВ |  | СН2 |  |  | РУ 0,4 кВ ТП №568 | Меркурий 230 ART2-03 PCSIGDN | 01824702 | 1000/5 | - | 200 | Элэп+кз =0,072%, Эхх=2774 кВт.ч в мес. |  |
| Участок "ТП № 584, ул.Поморская, 26" |
| 5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-584, ввод 1 | 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, 26 | ТП-139 | КЛ-10 кВ | В РУ-10 кВ ТП-139 на контактных соединениях кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ к ТП-584 жилого дома | СН2 | 630 кВА | 1000 кВт | РУ-0,4 кВ ТП-584 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 18426816 | 1000/5 | - | 200 | ЭххТ1=1138,8кВт.ч, Экз=1,2% Элэп=0,005% |  |
| 6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-584, ввод 2 | 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, 26 | ТП-139 | КЛ-10 кВ |  | СН2 | 630 кВА |  | РУ-0,4 кВ ТП-584 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 18426631 | 1000/5 | - | 200 | ЭххТ1=1138,8кВт.ч, Экз=1,2% Элэп=0,005% |  |
| Участок "КТПН-400 кВА, ул.Дачная, 56" |
| 1 | ООО "АСЭП" | 163045, г.Архангельск, Талажское шоссе, д.1, корп.1 | КТПН-400 кВА | ул.Дачная, д.56 | ПС-66 | Л10-66-15 | в РУ-10 кВ ТП-371 по контактам кабельных наконечников отходящей КЛ-10 кВ в сторону КТПН-400 кВА | СН2 (10 кВ) | 400 кВА | 160 кВт | РУ-0,4 кВ КТПН-400 кВА | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 21957443 | 300/5 |  | 60 | Эхх = 579,62 кВт*ч в мес Экз = 0,67% Элэп = 0,03% | 08.06.15. |
| Участок "ТП-1, ТП-2 Речной порт" |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-1 Речной порт, Тр-р №1 | г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1 | ПС-68 | 68-02 68-21 | В РУ-10 кВ ТП-355 1 сш на контактных соединениях кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ к ТП-2 Речного порта | СН2 | 400 кВА | 1300 кВт | РУ-0,4 кВ Тр-ра №1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 11091650 | 600/5 | - | 120 | Эхх=562,1 кВт.ч, Экз=0,7% Элэп=0,034% | на 01.07.15. |
| 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-1 Речной порт, Тр-р №1 | г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1 | ПС-68 | 68-02 68-21 |  | СН2 | 400 кВА |  | РУ-0,4 кВ Тр-ра №2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 13066418 | 600/5 | - | 120 | Эхх=547,5 кВт.ч, Экз=0,7% Элэп=0,034% | на 01.07.15. |
| 3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-2 Речной порт, Тр-р №1 | г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1 | ПС-68 | 68-02 68-21 | В РУ-10 кВ ТП-355 1 сш на контактных соединениях кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ к ТП-1 Речного порта | СН2 | 630 кВА |  | РУ-0,4 кВ Тр-ра №3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 15603668 | 1000/5 | - | 200 | Эхх=817,6 кВт.ч, Экз=0,17% Элэп=0,02% | на 01.07.15. |
| 4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-2 Речной порт, Тр-р №1 | г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1 | ПС-68 | 68-02 68-21 |  | СН2 | 630 кВА |  | РУ-0,4 кВ Тр-ра №4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 15603673 | 1000/5 | - | 200 | Эхх=832,2 кВт.ч, Экз=0,17% Элэп=0,02% | на 01.07.15. |
| Участок "ТП ООО "ГАММА-ТРЕЙД", ул.Тарасова, 32" |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | КВЛ-6 кВ ф.13-23 от ПС №13 до ТП ООО"ГАММА-ТРЕЙД" и ТП ООО"ГАММА-ТРЕЙД" | г.Архангельск, ул.Тарасова, д.32 | ПС-13 | 13-23 | По болтовым соединениям кабельных наконечников ф.13-23 КРУН-6 кВ ПС-13 | СН1 |  | 360 кВт | яч.23 КРУН-6 кВ ПС-13 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766847 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | 0% |  |
| Участок "КТП-1, КТП-2, пр.Ленинградский, 38" |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | КЛ-10 кВ от ТП-348 до КТП-1 и от КТП-1 до КТП-2 | г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.38 | ТП-348 | КЛ-10 кВ | В РУ-10 кВ ТП-348 на контактных соединениях кабельных наконечников отходящей КЛ-10 кВ к КТП-1 строительной площадки по пр.Ленинградский, 38 | СН2 | 1260 кВА | 1000 кВт | РУ-0,4 кВ КТП №1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 20360338 | 1000/5 | - | 200 | Эхх=1139 кВт.ч, Экз=2,2% Элэп=0,1% |  |
| 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | КЛ-10 кВ от ТП-348 до КТП-1 и от КТП-1 до КТП-2 | г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.38 | ТП-348 | КЛ-10 кВ |  | СН2 |  |  | РУ-0,4 кВ КТП №2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 20365574 | 1000/5 | - | 200 | Эхх=1139 кВт.ч, Экз=2,2% Элэп=0,1% |  |
| Участок "ТП-551, ул.Нагорная, 7" |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-551, ввод 2 | ул.Нагорная, д.11 | ТП-95 (ПС-2) | КЛ-0,4 кВ (ф. 02-05) | в РУ-10 кВ ТП*551 на контактных соединениях кабельных наконечников питающих КЛ-10 кВ от ТП-95 | СН2 | 630 кВА | 600 кВт | ЩУ в РУ-0,4 кВ ТП-551 | Меркурий 230 AМ-03 | 05450389 | 1000/5 |  | 200 | Эхх = 1139 кВт*ч в мес. Экз = 0,1% | 08.02.16. |
| 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-551, ввод 1 | ул.Нагорная, д.11 | ТП-95 (ПС-2) | КЛ-0,4 кВ (ф. 02-05) |  | СН2 | 630 кВА |  | ЩУ в РУ-0,4 кВ ТП-551 | Меркурий 230 AМ-03 | 05450367 | 1000/5 |  | 200 | Эхх = 1139 кВт*ч в мес. Экз = 0,1% | 08.02.16. |
| Участок "Сети Лесозавода №3", пр.Ленинградский |
| 1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-02 |  | СН1 | 13800 кВА | 5000 кВт | яч.2 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766795 | 150/5 | 6000/100 | 1800 | 0% | 08.02.16. |
| 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-03 |  | СН1 |  |  | яч.3 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18767048 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | 0% | 08.02.16. |
| 3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-04 |  | СН1 |  |  | яч.4 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18767059 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | 0% | 08.02.16. |
| 4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-08 |  | СН1 |  |  | яч.8 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766955 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | 0% | 08.02.16. |
| 5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-15 |  | СН1 |  |  | яч.15 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766821 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | 0% | 08.02.16. |
| 6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-17 |  | СН1 |  |  | яч.17 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18767060 | 200/5 | 6000/100 | 2400 | 0% | 08.02.16. |
| 7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-19 |  | СН1 |  |  | яч.19 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766806 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | 0% | 08.02.16. |
| 8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-20 |  | СН1 |  |  | яч.20 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18766832 | 150/5 | 6000/100 | 1800 | 0% | 08.02.16. |
| 9 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ООО "Архсвет" (участок "сети лесозавода №3) | пр.Ленинградский, д.163 | ПС-79 | 79-21 |  | СН1 |  |  | яч.21 КРУН-6 кВ ПС №79 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 18754778 | 300/5 | 6000/100 | 3600 | 0% | 08.02.16. |

Список предприятий подключенных от ООО «Архсвет»:

- ТСЖ «Обводный канал, д. 76» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 76)

- УК «Изумруд» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 29)

- ТСЖ «Северное сияние» (г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26)

- КТПН-400 кВА, (г. Архангельск, ул. Дачная, 56)

- ТП-1, ТП-2 Речной порт (г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д. 7, к. 1)

- КЛ-10 кВ КТП-1, КТП-2 (г. Архангельск, пр.Ленинградский, 38)

- ТП-551 (г. Архангельск, ул.Нагорная, 7)

- Сети Лесозавода №3" (г. Архангельск, пр.Ленинградский)

- ТП ООО "ГАММА-ТРЕЙД" (г. Архангельск, ул.Тарасова, 32)