| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.кВтч. |
| п.п. | Показатели | Проект на 2016 год |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 5892,895 |  | 1520,531 | 4372,364 |  |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | 1520,531 |  | 1520,531 |  |  |
|  | СН2 | 4372,364 |  |  | 4372,364 |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций |  |  |  |  |  |
| 1.5. | от других организаций (сальдо-переток) |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 354,057 |  |  | 354,057 |  |
|  | то же в % | 6,0% |  |  | 6,0% | 0,0% |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 5,481 |  |  | 5,481 |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 5533,357 |  |  | 3212,889 | 2320,468 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 5441,667 |  |  | 3121,199 | 2320,468 |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 91,690 |  |  | 91,690 |  |