Пошаговая инструкция для подключения

к электрическим сетям ООО «АРХСВЕТ»

# Text boxes

Разработка однолинейной схемы организацией

Включение электроустановки заявителя

Согласование однолинейной

схемы в ООО «АРХСВЕТ»

После заключения договора энергоснабжения подача заявления в ООО «АРХСВЕТ» на подключение, приложить к заявлению копию договора энергоснабжения

Выполнение монтажа щита учета э/э и воздушного ввода согласно схеме

После подписания акта об осуществлении технологического присоединения, заключение договора энергоснабжения со сбытовой организацией

Проведение замеров заземляющего устройства

специализированной лабораторией, оформляется протоколом

Подача заявки на заключение акта об осуществлении технологического присоединения,

К заявке приложить КОПИИ:

- квитанции оплаты договора по технологическому присоединению;

-акта осмотра прибора учета э/э;

- согласованной однолинейной схемы.

- протокола замеры сопротивления растеканию заземляющего устройства.

Написание заявления на вызов инспектора отдела технического аудита для осмотра прибора учета э/э

Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АРХСВЕТ»

Получение договора и технологических условий на присоединение к электрическим сетям

Подписание и оплата договора

на присоединение к электрическим сетям