## Справочная информация
Справочная информация
1. | Основные нормативные правовые акты по порядку расчета показателей надежности и качества оказываемых услуг:
приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 № 1256 "Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества…";
2. | Приведенные формы утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 № 1256 "Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества…". Порядок заполнения указанных форм описан в данном приказе.
3. | Базовым годом для расчета являются фактические показатели за 2018 год, на основе которых организацией осуществляется расчет плановых показателей на 2019-2023 годы.

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2021 год
ООО "Архсвет"
наименование электросетевой организации
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-139 | 10 (10.5) | 07,55 2021.09.01 | 08,20 2021.09.01 | В | 0.42 | ТП-584 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 |  | 01-2021-09 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-105 | 10 (10.5) | 22,20 2021.09.19 | 23,15 2021.09.19 | В | 0.92 | ТП-568 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  | 19-2021-09 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
Директор ООО "Архсвет" _______________________ Н.С. Кувакин

## 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией за 2021 год |  |  | Форма 8.3
ООО "Архсвет"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный периодрегулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 31
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 20
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 11
2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ( Пsaidi ), час. | 0
3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( Пsaifi ), шт. | 0
4. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ( Пsaidi ), час. | 0
5. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ( Пsaifi ), шт. | 0
6. | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*ч | 0
Директор ООО "Архсвет" ___________________________ Кувакин Н.С.

## 1.1 (hidden)
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг ООО "Архсвет" за 2019 год
Обосновывающие данные для расчета * (по Журналу учёта технологических нарушений) | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 368
2 | 3 | 369
3 | 0 | 405
4 | 0 | 413
5 | 5.166 | 420
6 | 0 | 565
7 | 18.5 | 569
8 | 0 | 569
9 | 0 | 578
10 | 32.499 | 596
11 | 2.333 | 594
12 | 8.5 | 597
69.998
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2 (hidden)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Архсвет"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2018 г. число точек присоединения | 333
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 69.998
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.2102
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений
передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2020 г.
ООО "Архсвет"
№ п/п | Наименования составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 31
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), час |  | 0
Директор ООО "Архсвт" _____________________ Н.С. Кувакиин

## 1.7
Форма 1.7 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Архсвет"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi), час | 1. Регулярное проведение профилактических работ на оборудовании; 2. Модернизация оборудования; 3. Повышение квалификации обслуживающего персонала. |  | 2.1625 | 2.13 | 2.0981 | 2.0666 | 2.0356
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1. Регулярное проведение профилактических работ на оборудовании; 2. Модернизация оборудования; 3. Повышение квалификации обслуживающего персонала. |  | 0.4523 | 0.4455 | 0.4388 | 0.4323 | 0.4258
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1. Оптимизация работы с заявками на технологическое подключение; 2. Сокращение сроков выполнения работ по технологическому присоединению; 3. Проведение экспертизы проектов технологического присоединения. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования. |  |  | ,
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин
* Информация предоставляется справочно.

## 1.8 (hidden)
Форма 1.8 Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Наименование сетевой организации: ООО "Архсвет"
Показатель | Мероприятия, направленные на на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2021 г.
ООО "Архсвет"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 31.64
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 24.24
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 76.61
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 31
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 40
5 | Средняя летняя температура, 0С | 17.5
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
Директор ООО "Архсвет" ___________________ Н.С.Кувакин

## 2.1 (hidden)
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Архсвет"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 20% | 20% | 100 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 7 | 7 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 |  | - | -
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 |  | - | -
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 |  | -
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 2 | 2 |  | -
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | 0 | 0 | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.0% | 0.0% | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин

## 2.2 (hidden)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Архсвет"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 24 | 24 | 100 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  |  |  | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности |  |  |  |  | 0.463
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин

## 2.3 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Архсвет"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | -
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Архсвет"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план
Ин |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. |  |  | 20% | 20% | 20% | 20%
1.2. а) |  |  | - | - | - | -
1.2. б) |  |  | - | - | - | -
1.2. в) |  |  | - | - | - | -
1.2. г) |  |  | - | - | - | -
2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
4. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
6.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
6.2. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Ис |  |  | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625
1.1. |  |  | 30 | 27 | 24 | 21
1.2.а) |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
1.2.б) |  |  | 14 | 14 | 14 | 14
1.3. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.1. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Рс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.4. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.5. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
2.6. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. а) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. б) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. в) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
4.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
5.2. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организацией |  | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор ООО "Архсвет" __________________Н.С. Кувакин

## 3.1
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ (НАЦИОНАЛЬНОЙ) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2021 года
ООО "Архсвет"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв тпр) | 1
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв тпр) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | 1
Директор ООО "Архсвет" _______________ Н.С. Кувакин

## 3.2
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2021 г.
ООО "Архсвет"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 1
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N нс сд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
Директор ООО "Архсвет" _______________ Н.С. Кувакин

## 3.3 (hidden)
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2019 г.
ООО "Архсвет"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (N очз тпр) | 0.9
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа тпр) | 0.9
Директор ООО "Архсвет" _______________ Н.С. Кувакин

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ООО "Архсвет"
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1 | 0
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 1.4 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 1.2 | 0
4 | Показатель средней частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 1.3 | 0
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения Птпр | 1.7 или 1.2 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | 1.11
7 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 4.1 | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4.1
10 | Плановое значение показателя Пens, Ппл ens | 4.1
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Ппл saidi | 4.1 | 2.0981
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Ппл saifi | 4.1 | 0.4388
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 Методических указаний
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 Методических указаний | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 Методических указаний | 1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | п.5 Методических указаний
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | п.5 Методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | п.5 Методических указаний
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | п.5 Методических указаний | 0
Директор ООО "Архсвет" _______________ Н.С.Кувакин

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1.Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К над | п. 5
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К над1 | п. 5 | 1
3.Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К над2 | п. 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К кач | п. 5
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К кач1 | п. 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К кач2 | п. 5
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К кач3 | п. 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, | п. 5 | 0.6
Директор ООО "Архсвет" _______________ Н.С. Кувакин

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)