Информация о перечне зон деятельности ООО «Архсвет» как сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам г. Архангельска, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

ООО "Архсвет" осуществляет передачу электроэнергии товариществам собственников жилья и управляющим компаниям города Архангельска.

Согласно Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «Архсвет» разграничен с ОАО МРСК «Северо-Запада» на  следующих отходящих кабельных наконечниках:

| № п/п | Наименование смежной сетевой или генерирующей компании | Место нахождения | Наименование объекта | Адрес объекта | Питающий центр | Фидер | Граница балансовой принадлежности | Уровень напряжения центра питания (ВН,СН1, СН2, НН) | Присоеди- ненная мощность | Максимальная мощность | Место установки расчетного учета | Тип счетчика | № расчетного счетчика | ТТ | ТН | Расчетный коэффи-циент | Потери | Дата снятия показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок "ТП 10/0,4 кВ в РП №26 на пр. Обводный канал, 29 стр.1" |
| 1 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП 10/0,4 кВ в РП №26, ввод 1 | пр. Обводный канал, 29 стр.1 | ПС-2 "Привокзальная" | 02-33, 02-34 | в РП №26 по контактам кабельных наконечников отходящих кабелей в ТП Потребителя | СН2 | 1000 кВА | 1000 кВт | РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | Меркурий 230 ART2-03 PQCSIGDN | 07050028 | 1500/5 | _ | 300 | Экз=0,57% Эхх=1788,5 кВт*ч в месяц |  |
| 2 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП 10/0,4 кВ в РП №26, ввод 1 | пр. Обводный канал, 29 стр.1 | ПС-2 "Привокзальная" | 02-33, 02-34 |  | СН2 |  |  | РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | Меркурий 230 ART2-03 PQCSIGDN | 07050040 | 1500/5 | _ | 300 | Экз=0,57% Эхх=1788,5 кВт*ч в месяц |  |
| Участок "ТП № 568, пр.Обводный канал, 76" |
| 3 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП №568, ввод 1, пр.Обводный канал, 76 | г. Архангельск, пр.Обводный канал, 76 | ТП-105 | РУ-10 кВ | в РУ-10 кВ ТП-105 на контактных соединениях кабельных наконечников отходящей КЛ-10 кВ к ТП-568. | СН2 | 2000 кВА | 1000 кВт | РУ 0,4 кВ ТП №568 | Меркурий 230 ART2-03 PCSIGDN | 01824698 | 1000/5 | - | 200 | Элэп+кз =0,072%, Эхх=2774 кВт.ч в мес. |  |
| 4 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | 163000, г.Архангельск, ул.Свободы, д. 3 | ТП №568, ввод 2, пр.Обводный канал, 76 | г. Архангельск, пр.Обводный канал, 76 | ТП-105 | РУ-10 кВ |  | СН2 |  |  | РУ 0,4 кВ ТП №568 | Меркурий 230 ART2-03 PCSIGDN | 01824702 | 1000/5 | - | 200 | Элэп+кз =0,072%, Эхх=2774 кВт.ч в мес. |  |
| Участок "ТП № 584, ул.Поморска, 26" |
| 5 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-584, ввод 1 | 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, 26 | ТП-139 | КЛ-10 кВ | В РУ-10 кВ ТП-139 на контактных соединениях кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ к ТП-584 жилого дома | СН2 | 630 кВА | 1000 кВт | РУ-0,4 кВ ТП-584 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 18426816 | 1000/5 | - | 200 | ЭххТ1=1138,8кВт.ч, Экз=1,2% Элэп=0,005% |  |
| 6 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | г.Архангельск, ул.Свободы, д.3 | ТП-584, ввод 2 | 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, 26 | ТП-139 | КЛ-10 кВ |  | СН2 | 630 кВА |  | РУ-0,4 кВ ТП-584 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | 18426631 | 1000/5 | - | 200 | ЭххТ1=1138,8кВт.ч, Экз=1,2% Элэп=0,005% |  |

Список предприятий подключенных от ООО «Архсвет»:

- ТСЖ «Обводный канал, д. 76» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 76)

- УК «Изумруд» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 29)

- ТСЖ «Северное сияние» (г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26)