## Лист1
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь)
п.п. | Показатели | Ед.изм. |  |  | 2015 г. Проект
|  |  | Высокое напряжение | СН I | СН II | Низкое напряжение | Всего
1. | Технические потери | тыс. кВтч | 0 | 0 | 159.1054 | 0 | 159.1054 | 0 | 0 | 0.067547
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0.0652 |  | 0.0652 |  |  |  | 1
| Норматив потерь | кВт/ МВА | 1.06 | 2.83 | 2.83
| Суммарная мощность трансформаторов | МВА | 0 | 0 | 2.63
1.2. | Потери в БСК и СТК | тыс. кВтч | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. | 1.0144 |  | 0.0676 | 0.0676
| Количество | шт. | 0
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах | тыс. кВтч |  | 0 |  |  | 0
| Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. |  | 200
| Количество | шт. |  | 0
1.4. | Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК | тыс. кВтч
1.4.1. | Номинальная мощность …
| Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
| Количество | шт.
1.4.2. | Потери в счетчиках
1.5. | Потери электрической энергии на корону | тыс. кВтч | 0 |  |  |  | 0
1.5.1. | Уровень напряжения … |  | 220-110 | 35 | 1-20 | 0.4
| Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км | 0.0266
| Протяженность линий | км
1.6. | Нагрузочные потери |  | 0 | 0 | 159.0402 | 0 | 159.0402
| В электросетях ВН и СН | тыс. кВтч | 0 | 0 | 159.0402
| Норматив потерь | % | 4.1624 | 5.9985 | 5.9985
| Отпуск в сеть ВН и СН | тыс. кВтч | 0 | 0 | 2651.3327
| В электросетях НН | тыс. кВтч в год/км |  |  |  | 0
| Норматив потерь | % |  |  |  | 6
| Протяженность линий НН | км |  |  |  | 0
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | [5 empty] | 0
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 | 0.0023472 | 0 | 0.0023472
| Итого |  | 0 | 0 | 159.1077 | 0 | 159.1077
|  |  | 0 | 0 | 0.0652 | 0